# СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

# по ОГК/ТГК,  ОАО Калининградской ТЭЦ-2, ОАО Северо-Западной ТЭЦ, ОАО Ивановские ПГУ,ОАО ДГК, ГидроОГК до 2011 года.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Генераторы.

- Трансформаторы силовые.

- Электродвигатели.

- Выключатели.

- Ограничители перенапряжений

- Отделители и короткозамыкатели.

- Заземлители.

- Силовые предохранители токоограничивающие.

- Разъединители.

- Реакторы токоограничивающие.

- Трансформаторы напряжения.

- Трансформаторы тока.

- Комплектные распределительные устройства.

- Токопроводы.

- Кабели высоковольтные  силовые.

- Кабели.

- Вторичные системы (устройства РЗА и ПА, АСУ ТП, Устройства телемеханики, системы связи, АИИС КУЭ и т.д)

- ГЕНЕРАТОРЫ

| Тип | Р ном, МВт Наибольшая/наименьная | U ном, кВ Наибольшее/наименьшее | I ном, А | n ном. Об/мин | Потребность, Шт. по годам | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Турбогенераторы (ГОСТ 533-85) | 660/12 | 20/6 | 32250/2000 | 3000 |  | 3 | 1 | 2 | 6 |
|  | 645 | 20 |  | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 350/320 | 20 | 10882/11899 | 3000 |  | 8 | 12 | 3 | 23 |
|  | 300 | 18/20 | 10200 | 3000 |  | 2 | 2 |  | 4 |
|  | 240/225 | 15,75/ 17,325/14,175 | 9703 | 3000 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 220 | 15,75 | 10093 | 3000 |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 200 | 20 | 10000 | 3000 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 200 | 15,75 | 8625 | 3000 |  |  | 2 | 1 | 3 |
|  | 160 | 15,75 | 6907 | 3000 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 160/168/152 | 15,75/17,325/14,175 | 7331 | 3000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
|  | 150 | 18 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 125 | 10,5 | 8086 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | 120 | 10,5 | 6875 | 3000 |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | 110 | 10,5 | 7561 | 3000 | 3 | 1 | 4 |  | 8 |
|  | 80 |  |  | 3000 | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  | 63 | 10,5/6,3 | 4337/7225 | 3000 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
|  | 50 | 10,5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 45 | 10,5 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  | 40 |  |  | 3000 | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | 38,4/32 | 10,5/6,3 | 2199 | 3000 |  | 3 |  | 1 | 4 |
|  | 25 | 6,3 | 1570 | 3000 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 25 | 6,3 | 2700 | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 25 | 6.3 | 2500 | 1500 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 12 | 10,5/6,3 | 7760 | 3000 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 12 | 10,5 | 825 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 12 | 6,3 | 1280 | 3000 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 6 | 6 | 687 | 3000 |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | 6 | 6 | 687 | 500 | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | 3,2 | 6 | 367 | 300 |  |  |  | 2 | 2 |
| Генераторы трехфазные синхронные выше 100 кВт (ГОСТ 14965-80Е). | 300 | 20 | 10200 | 3000 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 280 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |
|  | 160 |  |  | 3000 | 3 | 4 | 4 |  | 11 |
|  | 120 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 110 |  |  | 3000 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 65 | 13,8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 20 | 15,75 | 8614 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 15,6 | 6,3 | 1430 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 16,5 | 18 | 6040 | 3000 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 72 | 13,8 | 2500-3980 | 187,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|  | 72 | 13,8 | Св.10 кА | 3000 |  |  | 2 |  | 2 |
| Гидрогенераторы СВФ-1285/275-42У4 | 64 | 15,75 | 28000 | 142,8 |  |  |  | 1 | 1 |
| Генераторы синхронные (ГОСТ 5616-89) типа ВГСМ-1525/135-120 | 66 | 10,5 | 4270 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Другие | 0,8 | 0,41 | 1000 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |
|  | 13/12 | 10,5 | 776 | 75 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 20 | 10,5 |  | 3000 |  |  | 4 | 1 | 5 |
|  | 30 | 6 |  | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 38 |  |  | 3000 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 42,3 | 10,5 |  | 3000 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 50 | 10,5 | 3440 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 65 | 13,8 | 1602 | 60 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 80 | 10,5 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 6 |
|  | 100 |  |  | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 400 |  |  | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 24,77 | 6,3 |  | 3000 |  |  | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: | 24 | 66 | 112 | 50 | 252 |

- ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ (ГОСТ 11677-85).

| Тип | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ | Потребность, Шт. по годам | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Трансформаторы силовые масляные общего назначения, двухобмоточные, классов напряжения 10,35,110,220,330,500 и 750 кВт |
| Трансформаторы 10 и 35 кВ (ГОСТ12022-76) | 630 | 6/0,4 |  | 2 | 14 | 26 | 42 |
|  | 1000 | 6/0,4 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 2000 | 11,5/6,3 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 2500 | 35/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 4000 | 6,3/3,15 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 5600 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  | 6300 | 10,5/6 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 7500 | 35/6 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 10000 | 35/10/6 |  |  | 9 |  | 9 |
|  | 16000 | 10,5/6,6 |  |  | 2 | 1 | 3 |
|  | 25000 | 35/10 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 25000 | 10,5/6,3-6,3 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 32000 | 20/6,6 |  |  | 4 | 6 | 10 |
|  | 80000 | 35/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
| Трансформаторы до 35 кВ (ГОСТ11920-85Е) | 400 | 6/0,4 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 630 | 6/0,4 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 1000 | 35/6 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 1600 | 10/0,4 |  | 3 | 3 |  | 6 |
|  | 10000 | 6/6 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 80000 | 35/10,5 | 1 | 1 | 4 |  | 6 |
|  | 162100 | 35/6,3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| Трансформаторы до 35 кВ для с.н. электростанций (ГОСТ11920-85) | 361000 | 15,75/6,3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 |
|  | 10000 | 35,75/6,3 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 10000 | 15,75/6,3 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 16000 | 10,5/6,3 | 3 |  | 5 | 2 | 7 |
|  | 20000 | 20/6 |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | 20000 | 10,5/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 25000 | 10,5/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 25000 | 15,75/6,3 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 32000 | 20/6,3 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 32000 | 20/6,3/6,3 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 32000 | 15,75/6,3-6,3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | 32000 | 35,75/6,3-6,3 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 40000 | 15,75/6,3 |  | 2 | 2 |  | 4 |
|  | 16000 | 121/11 |  | 3 |  | 3 | 6 |
|  | 6300 | 10,5/6,3 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 4000 | 35/6 | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  | 4000 | 15,75/6,3 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 2500 | 13,8-6,3 | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | 1800 | 10/0,4 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 1000 | 6,3-0,4 |  | 2 | 5 |  | 7 |
|  | 630 | 6,3/0,4 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 320 | 6,3/0,4 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 250 | 6,3/0,4 |  | 2 | 1 | 3 | 6 |
|  | 63 | 6,3/0,4 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Трансформаторы ПБГ и без ответвлений 110 кВ (ГОСТ12965-85) | 11000 | 121/6,3 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 16000 | 115/6,3 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 25000 | 115/10,5 | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  | 26500 | 242/15,75 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 40000 | 121/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 40000 | 110/10,5 |  | 3 | 1 |  | 4 |
|  | 40000 | 115/6,3 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 40500 | 121/6,3 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 75000 | 110/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 80000 | 115/6,3 | 1 | 4 |  |  | 5 |
|  | 80000 | 115/10,5 |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 80000 | 110/13,8 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 115000 | 121/6,3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
|  | 125000 | 115/6,3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 125000 | 121/10,5 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |
|  | Н/Д |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Трансформаторы РПН 110 кВ (ГОСТ12965-85) | ТДЦ-100/110 | 110/10,5 |  | 1 | 1 | 3 | 5 |
|  | 4000 | 110/35/6 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 16000 | 121/6,3 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 25000 | 110/6,3 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 31500 | 110/6,3/6,3 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 35000 | 110/6,3 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 40000 | 110/6 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 40000 | 121/10,5 |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 63000 | 115/6,3 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 80000 | 110/10,5 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 80000 | 110/6,3 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 250000 | 110/15,75 |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | 427000 | 115/6,3 |  | 2 | 2 | 3 | 7 |
|  | Н/Д |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Трансформаторы ПГВ без ответвлений 220 кВ (ГОСТ17544-85) | 250000 | 220/20 |  | 2 | 3 |  | 5 |
|  | 250000 | 242/20 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 250000 | 220/15,75 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | 237500 | 242/10,5 | 7 |  | 3 | 1 | 11 |
|  | 40000 | 220/6 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 32000 | 220/6 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 20000 | 220/6 |  |  | 1 |  | 1 |
| Трансформаторы РПН 220 кВ (ГОСТ17544-85) | 440000 | 230/6,3 | 5 |  |  |  | 5 |
|  | 400000 | 220/20 |  |  | 3 | 3 | 6 |
|  | 250000 | 220/20 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 200000 | 220/20 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 200000 | 220/15,75 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 140000 | 160/10,5 |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 125000 | 220/10,5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 40000 | 220/6,3-6,3 |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 32000 | 242/10,5/6,3 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 32000 | 220/6,3-6,3 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 16000 | 220/6,3-6,3 |  | 2 |  |  | 2 |
| Транформаторы 330 кВ без регулирования напряжения (ГОСТ17544-85) | 250000 | 347/15,75 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 200000 | 330/15,75 |  |  |  | 3 | 3 |
| Трансформаторы РПН 330 кВ (ГОСТ17544-85) | 630000 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 250000 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 200000 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Трансформаторы 500 кВ без регулирования напряжения (ГОСТ17544-85) | 400000 | 500/20 |  |  |  | 11 | 11 |
|  | 210000 | 525/20 |  | 3 |  |  | 3 |
| Однофазные трансформаторы 500 и 700 кВ без регулирования напряжения с расщепленными обмотками НН (ГОСТ17544-85) |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазные трансформаторы 220кВ без регулирования напряжения | 250000 | 245/20 |  |  |  | 4 | 4 |
| Другие | 250 | 6,3/0,4 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 320 | 6,3/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 400 | 6,3/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 6300 | 110/6,3 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 22000 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 80000 | 115/10,5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 200000 | 115/10.5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 250000 | 115/10.5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 475000 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| ИТОГО: | 40 | 73 | 176 | 127 | 416 |
| Трансформаторы силовые масляные общего назначения трехобмоточные классов напряжения 35, 110, 220 кВ |
| Трансформаторы РПН до 35 кВ (ГОСТ119-85Е) | 125 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 400 | 15,75/6,3/6,3 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 00-12500 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 25000 | 15,75/6,3/6,3 |  |  | 3 | 1 | 4 |
|  | 32000 | 20/6,3/6,3 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 63000 | 110/11,5/6,3 |  |  | 3 |  | 3 |
| Трансформаторы РПН 110 кВ (ГОСТ12965-85) | 240000 | 121/11/6,9 115/22/11 | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | 125000 | 115/38,5/10,5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 75000 | 115/38,5/10,5 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 63000 | 110/10,5/6,3 |  |  |  |  |  |
|  | 40000 | 110/35/6,3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 31500 | 112/38,5/6,3 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 25000 | 115/6,3/6,3 |  |  | 2 | 1 | 3 |
|  | 20000 | 110/35/6,3 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 00-12500 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Трансформаторы 220 кВ (ГОСТ17544-85) | 63 МВт | 110/10/10 |  | 1 |  |  | 1 |
| Другие | 63000 | 110/10/10 |  |  |  |  |  |
|  | 40000 |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 1600 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | 1000 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| ИТОГО: | 2 | 3 | 15 | 43 | 63 |
| Автотрансформаторы трехобмоточные трехфазные и однофазные 220, 330, 500 и 750 кВ, РПН (ГОСТ17544-85) |
| ВН/CН 220/110 | 640000 | 242/121/10,5 |  |  | 2 | 1 | 3 |
|  | 240000 | 220/110/10,5 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 200000 | 220/110/10,5 |  |  | 3 | 4 | 7 |
|  | 63000 | 242/121/10,5 |  | 2 |  |  | 2 |
| ВН/CН 330 /110 | 200 000 | 330/110/38,5 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 125000 | 330/110/10 |  |  | 1 |  | 1 |
| ВН/СН 330 /220 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН/СН 500 /110 | 160000 | 500/220/13,8 |  |  | 3 | 3 | 6 |
| ВН /СН 500 /220 | 167000 | 500/220/38,5 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 267000 | 500/220/38,5 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 501000 | 500/220/38,5 | 3 |  |  |  | 3 |
| ВН/CН 500/330 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН/CН 750/220 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН/CН 750/330 |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие | 250000 | 220/110/13,8 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 200000 | 230/121/15,75 |  |  | 1 |  | 1 |
| ИТОГО: | 3 | 4 | 11 | 18 | 36 |
| Трансформаторы силовые сухие общего назначения до 660 В (ГОСТ18618-80Е) | 1000 | 6/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 400 | 6/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 160 | 0,4/023 |  |  | 1 | 8 | 9 |
|  | 100 | 0,4/0,4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
|  | 63 | 0,4/0,042 |  |  |  | 7 | 7 |
| Трансформаторы силовые трехфазные сухие защищенные общего назначения 160-1600 кВА, 6-15,75 кВ (ГОСТ14074-76) | 1252 | 15,75/565 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 1000 | 13,8/10,5 | 7 |  | 13 |  | 20 |
|  | 1000 | 10/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 1000 | 6/0,4 |  | 8 | 33 | 42 | 83 |
|  | 630 | 10/0,4 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 630 | 6,3/0,4 |  |  | 16 | 50 | 66 |
|  | 630 | 3,15/0,4 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 400 | 6,3/0,4 |  |  | 1 | 5 | 6 |
|  | 250 | 10/0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
| Трансформаторы для собственных нужд электростанций (ГОСТ14074-76) | 2500 | 15,75/0,9 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 100 | 10/0,4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|  | 100 | 6/0,4 |  |  |  | 40 | 40 |
|  | 160 | 10/0,4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 |
|  | 250 | 10/0,4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
|  | 320 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 560 | 3,15/0,4 | 4 |  |  |  | 4 |
|  | 560 | 6,3/0,4 |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 630 | 10/0,4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
|  | 630 | 6,3/0,4 |  |  | 2 | 19 | 21 |
|  | 750 | 6,3/0,4 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 400 | 6,3/0,4 |  |  | 1 | 8 | 9 |
|  | 63 | 10/0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 2500 | 6,3/0,4 | 2 |  | 8 | 5 | 15 |
|  | 2500 | 10,5/0,66 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 1000 | 13,8/10,5 | 7 |  | 13 |  | 20 |
|  | 1000 | 10,5/0,4 | 6 |  | 4 | 2 | 12 |
|  | 1000 | 6,3/0,4 | 10 | 43 | 51 | 50 | 154 |
|  | 1600 | 6/0,4 |  |  | 7 | 3 | 10 |
|  | 1600 | 10,5/0,66 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 1600 | 15,75/0,9 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 32000 | 20/6,3 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 40000 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Регулировочные трансформаторы для продольного и линейного регулирования | 40000 | 6,6/6,6 |  |  |  | 1 | 1 |
| Другие | 1000 | 6/0,4 |  |  | 7 |  | 7 |
|  | 400 | 6/0,4 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 250 | 6/0,4 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 160 | 6/0,4 |  |  | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: | 64 | 69 | 198 | 178 | 509 |

- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (ГОСТ 12139-84).

| Тип асинхронного двигателя. | Мощность, кВт | Напряжение статора, В | Частота вращения, Об/мин. | Потребность, шт | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Двигатели асинхронные с фазным ротором | 5,5 | 380 | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
| Двигатели асинхронные типа АКЗН | 630 | 6300 |  |  | 6 |  | 6 | 12 |
| Двигатели асинхронные типа ВАН | 1000 | 6000 | 500 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| Двигатели асинхронные типа ВА | 500 | 6000 | 1500 |  |  | 1 |  | 1 |
| Асинхронные двигатели типа ДАЗО 2, ДАЗО 4 | 4000 | 6000 | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 1700 | 6000 | 496 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 1700 | 6300 |  |  | 2 |  | 2 | 4 |
|  | 1100/625 | 6000 | 748/598 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 1250 | 6000 | 1500 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 1250/725 | 6000 | 744/595 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 1250 | 6000 | 600 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 800 | 6000 | 1500 |  |  | 1 | 3 | 4 |
|  | 800 | 6000 | 1000 |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 800 | 6000 | 750 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 630 | 6000 | 1500 |  |  | 5 | 8 | 12 |
|  | 630 | 6000 | 1000 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 500 | 6000 | 1500 |  | 2 | 7 | 11 | 20 |
|  | 400 | 6000 | 1500 |  |  | 2 | 4 | 6 |
|  | 400 | 6000 | 500 |  |  | 9 | 1 | 10 |
|  | 320 | 6000 | 750 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 315 | 6000 | 1500 |  |  | 8 | 4 | 12 |
|  | 170/400 | 6000 | 750/1000 |  |  | 21 | 13 | 25 |
|  | 400/800 | 6300 |  |  | 6 |  | 6 | 12 |
|  | 190-2000 | 3000 |  |  |  | 14 |  | 14 |
|  | 0,25-1,0 | 0,4 | 1500 |  |  | 55 |  | 55 |
| Асинхронные двигатели типа 4АЗМ | 8000 | 6000 | 3000 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 6300 | 6300 |  |  | 2 |  | 2 | 4 |
|  | 4000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 3150 | 6000 | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 1600 | 6300 | 1500 |  | 2 | 2 | 3 | 7 |
|  | 1600 | 6000 | 3000 |  |  |  | 13 | 13 |
|  | 1000 | 6000 | 3000 | 4 |  |  |  | 4 |
|  | 500 | 6000 | 3000 |  |  | 1 |  | 1 |
| Асинхронные двигатели типа СДН14 | 500 | 6000 | 500 |  |  | 1 | 4 | 5 |
| Асинхронные двигатели типа А-114 | 200 | 6000 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 800 | 6300 | 1000 |  | 2 |  |  | 2 |
| Асинхронные двигатели 5A, 4А, 2А | 800 | 6000 | 1000 | 8 |  |  |  | 8 |
|  | 800 | 6000 | 1500 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 500 | 6000 | 1000 | 3 |  | 3 |  | 6 |
|  | 500 | 6000 | 750 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 400 | 6000 | 1500 |  | 3 |  | 3 | 6 |
|  | 400 | 6000 | 750 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 315 | 6000 | 1500 | 3 |  | 19 |  | 22 |
|  | 250 | 6000 | 1500 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 250 | 6000 | 750 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
|  | 200 | 6000 | 3000 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 200 | 6000 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Асинхронные двигатели типа АН, АН2 | 800 | 6000 | 750 |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 1000 | 6000 | 500 |  |  | 2 | 3 | 5 |
| Двигатели асинхронные типа АО, АО3, АО4, АО ДВ | 630 | 6000 | 1500 |  |  |  | 5 | 5 |
|  | 250 | 6300 | 1500 | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 |
|  | 200 | 6000 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 200 | 6000 | 985 |  |  |  | 9 | 9 |
|  | 200 | 6000 | 985 |  |  |  | 9 | 9 |
| Двигатели асинхронные типа РДБ | 1600 | 6000 |  |  |  | 3 | 3 | 6 |
|  | 1000 | 6000 |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Двигатели асинхронные типа АДО, 2АДО | 500 | 6000 | 3000 |  |  | 12 | 2 | 14 |
|  | 400 | 6000 | 1500 |  |  | 15 | 6 | 21 |
|  | 30-200 | 0,4/6000 | 600/3000 |  | 1 |  | 150 | 150 |
|  | 250-600 | 6000 |  | 13 | 16 | 34 | 17 | 80 |
|  | 250 | 6000 | 1500 |  |  | 52 |  | 52 |
|  | 630 | 6000 | 750 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 1000 | 6000 | 750 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 400-1000 | 6300 | 1000 |  |  | 32 | 14 | 46 |
|  | 500-800 | 6000 | 750 |  |  | 11 |  | 11 |
|  | 1700 | 6000 | 500 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 1600/800 | 6000 | 600/500 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 1250 | 6000 | 1000 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 1250/725 | 6000 | 744/595 |  |  | 3 | 4 | 7 |
|  | 350-1250 | 6000 |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 38 |
|  | 40 | 380 | 970 |  |  | 3 |  | 3 |
| Двигатели асинхронные типа 4АЗМО | 120 | 3000 | 1000 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 500 | 6000 | 3000 |  |  | 14 |  | 14 |
|  | 630 | 6000 | 1000 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 315-4000 | 6300 | 3000 | 5 | 2 | 30 | 15 | 52 |
|  | 5000 | 6300 | 3000 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 8000 | 6300 | 3000 |  |  | 4 | 8 | 12 |
|  | 500-8000 | 6000 | 3000 | 5 | 18 | 18 | 18 | 59 |
| Двигатели асинхронные типа 2АДЖ и 2АДР | 315 | 6000 | 750 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 400 | 6000 | 1000 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 30-400 | 0,4/6 кВ | 1500/3000 | 3 |  |  | 100 | 103 |
| Двигатели асинхронные серии АТВ4, АН-316 | 200 | 6000 | 1500 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 800 | 6000 | 1000 |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 1000 | 6000 | 490 |  |  | 4 |  | 4 |
| Двигатели асинхронные двухскоростные взрывобезопасные типа АДКВ | 2000 | 6000 | 1000 |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 800/400 | 6000 | 750/600 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 500/250 | 6000 | 750/600 | 1 |  |  |  | 1 |
| Двигатели асинхронные взрывобезопасные типа ВАО2,ВАО2Э и ВАОКЭ. | 500 | 6000 | 1000 |  |  |  | 16 | 16 |
|  | 400 | 6000 | 1000 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 250 | 6000 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 200 | 3000 | 1500 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 200 | 6000 | 1500 | 2 |  | 2 | 1 | 5 |
|  | 10-300 | 0,4/6 кВ | 1500/3000 |  | 30 | 30 | 70 | 130 |
|  | 250 | 600 | 1000 |  |  | 4 |  | 4 |
| Двигатели асинхронные взрывопожаробезопасные типа 2АЗМВ, 4АЗМВ, 5АЗМВ. | 5000 | 6000 | 1500 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 4000 | 6000 | 3000 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 2000 | 6000 | 1500 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 630 | 6000 |  |  |  | 5 | 5 | 10 |
|  | 500 | 6000 | 1500 |  |  | 1 |  | 1 |
| Двигатели асинхронные вертикальные тип АВ | 320 | 6000 | 1500 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 250 | 6000 | 1500 |  |  | 1 |  | 1 |
| Двигатели асинхронные вертикальные | 250 | 6000 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 320 | 6000 | 1500 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 400 | 6000 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 500 | 6000 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 800 | 3000 | 500 |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 6000 |  | 10 | 10 | 10 | 13 | 43 |
| Двигатели асинхронные горизонтальные | 200 | 6000 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 100-315 | 0,4 |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Двигатели асинхронные вертикальные общего применения | 1600 | 6000 | 375 |  |  | 20 |  | 20 |
|  | 315 | 6000 | 3000 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 250 | 6000 | 1500 |  | 60 | 99 | 67 | 226 |
|  | 14-200 | 6000 |  |  | 50 | 65 | 87 | 202 |
|  |  | 6000 | 750/600 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 600 | 660 | 1500 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 320 | 660 | 3000 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | До 160 | 380/660 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | До 135 | 380/660 | 1500 |  | 84 | 65 | 65 | 214 |
|  | До 315 | 380/660 | 3000 | 1 | 76 | 89 | 74 | 240 |
| Двигатели асинхронные типа 4ПНМ 132LО 4 вертикального исполнения | До 100 | 220 | 3150 |  |  |  | 2 | 2 |
| АИР | 630 | 6000 | 1500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
|  | 315 | 6000 | 1500 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
|  | 400 | 6000 | 1500 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
|  | 630 | 6000 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 630 | 6000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 160 | 6000 | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|  | 400 | 6000 | 1000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|  | 315 | 6000 | 1000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|  | 160 | 6000 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 110 | 6000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | 110 | 6000 | 1500 |  | 2 | 2 |  | 4 |
|  | 18-110 | 380 | 740-3000 | 30 |  | 25 |  | 55 |
| Двигатели асинхронные серии АМУ | 55 | 380 | 3000 | 5 |  | 5 |  | 10 |
| Двигатели постоянного тока | До 22 | 220 | 1600-3500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| Другие | 6000 | 6000 | 1500 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | До 4000 | 380-6300 | 750-3000 | 850 | 750 | 1202 | 1052 | 3854 |
|  | 1600/685 | 6000 | 1000/750 | 20 |  | 1 |  | 21 |
|  | 800 | 6000 | 1000 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 315 | 6000 |  |  | 15 | 33 | 38 | 86 |
|  | 250 | 6000 |  |  | 20 | 34 | 38 | 92 |
|  | 160 | 6000 |  |  | 20 | 44 | 38 | 102 |
|  | До 200 | 220/660 | 1000-3000 |  |  | 257 | 253 | 530 |
|  | 40 | 400 | 2920 |  | 2 |  |  | 2 |
| ИТОГО: | 1024 | 1240 | 2660 | 2362 | 7286 |

- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

| Тип выключателя или устройства | Uном, кВ | I ном, кА | Iотк, кА | I пред, сквозной амплитуда),кА | Время (полное), с | Потребность, шт | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отключения | Включения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Маломасляные (масляные выключатели) | 6 | 0,6 | 31,5 | 51 |  |  | 4 | 11 | 44 | 57 | 116 |
|  | 6 | 3,2 |  |  |  |  |  | 8 |  | 24 | 32 |
|  | 10 | 0,6 | 90 | 300 | 0,1 | 0,07 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 10 | 6,3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 10 | 6,3 | 31,5 | 80 | 0,7 | 0,3 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 10 | 6,3 | 45 | 120 | 0,12 | 0,4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 10 | 6,3 | 63 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 15,75 | 11,2 | 20 | 90 | 0,2 | 0,7 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 20 | 6,3 | 90 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 20 | 9 | 90 | 320 | 0,15 | 0,8 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 20 | 11,2 |  | 320 | 0,02 | 0,1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 35 | 0,63 | 10 |  | 0,08 | 0,3 |  |  | 1 | 4 | 5 |
|  | 110 |  | 42 | 108 | 0,05 | 0,6 |  |  | 6 | 8 | 14 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  | 145 |
|  | 220 | 1 | 25 |  | 0,08 | 0,1 |  |  | 7 |  | 7 |
| Электромагнитные выключатели | 6 | 1 | 12,5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Вакуумные выключатели | 110 | 0,6 | 20 |  | 0,08 | 0,3 |  |  | 4 | 3 | 7 |
|  | 35 | 2 | 31,5 | 40 | 0,05 | 0,1 | 2 | 6 |  |  | 8 |
|  | 35 | 1,6 | 25 | 64 | 0,08 | 0,4 |  | 1 | 3 |  | 4 |
|  | 35 | 0,6 | 25 |  |  |  |  | 4 |  | 10 | 14 |
|  | 35 | 0,6 | 31,5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 35 | 0,6 | 40 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 7 |
|  | 20 | 11,2 | 90 | 320 | 0,15 | 0,7 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 20 | 8 | 100 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|  | 10 | 1 | 20,0 | 52 | 0,015 | 0,07 | 19 | 43 | 29 | 280 | 371 |
|  | 10 | 0,63 | 12,5 | 32 | 0,025 | 0,07 | 44 | 20 | 37 | 20 | 121 |
|  | 10 | 0,63 | 20 | 52 | 0,05 | 0,13 |  |  | 132 |  | 132 |
|  | 10 | 5,0 | 90 | 130 | 0,1 | 0,8 |  | 5 | 2 | 1 | 8 |
|  | 10 | 2 | 20 | 60 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 15 | 15 |
|  | 10 | 1,6 | 31,5 | 80 | 0,12 | 0,3 | 11 | 8 | 28 | 25 | 72 |
|  | 10 | 1,6 | 20 | 52 | 0,05 | 0,13 |  |  | 30 |  | 30 |
|  | 10 | 1,6 | 20 | 80 | 0,04 | 0,1 |  | 2 | 4 | 17 | 23 |
|  | 10 | 1,0 | 20 | 80 | 0,04 | 0,1 |  | 14 | 50 | 304 | 368 |
|  | 10 | 1 | 20 | 52 | 0,05 | 0,2 |  | 30 | 30 | 20 | 90 |
|  | 10 | 1,0-1,6 | 20 | 52 | 0,03 | 0,1 | 14 |  | 20 | 25 | 59 |
|  | 10 | 3 | 43,3 |  | 0,08 | 0,1 |  | 10 | 10 |  | 20 |
|  | 10 | 5,0 | 63 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 8 |
|  | 10 | 4 | 63 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
|  | 10 | 0,6 | 25 |  |  |  |  | 10 | 50 | 20 | 80 |
|  | 10 | 0,630 | 20 | 52 | 0,04 | 0,07 |  | 26 | 12 | 66 | 104 |
|  | 10 | 0,63 | 20 | 52 | 0,025 | 0,07 | 5 | 6 | 7 | 67 | 85 |
|  | 10 | 0,63 | 31,5 | 80 | 0,12 | 0,3 | 10 | 15 | 14 | 7 | 46 |
|  | 10 | 0,6 | 12,5 | 32 | 0,025 | 0,07 |  | 11 |  |  | 11 |
|  | 10 | 1,0 | 31,5 | 80 | 0,12 | 0,3 | 12 | 2 | 233 | 28 | 275 |
|  | 10 | 1,0 | 12,5 | 32 | 0.025 | 0,07 |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 10 | 0,63-3,15 | 20-40 |  | 0,05 | 0,1 |  | 198 | 236 | 234 | 668 |
|  | 6,3 | 0,63 | 20 | 52 | 0,04 | 0,07 |  | 12 | 30 | 161 | 203 |
|  | 6 | 0,63 |  | 31 | 0,08 | 0,1 |  |  | 150 |  | 150 |
|  | 6 | 0,63 | 12,5 | 32 |  |  |  | 33 | 33 | 33 | 99 |
|  | 6,3 | 0,63 | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 50 | 60 |
|  | 6,3 | 3,15 | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |
|  | 6 | 1,0 | 20 | 51 | 0,42 | 1,17 |  | 227 | 73 | 114 | 414 |
|  | 6 | 1,0 | 20 | 51 | 0,1 | 0,07 | 3 |  | 23 | 2 | 28 |
|  | 6 | 1,2 | 30 |  |  |  | 50 | 45 | 40 | 30 | 165 |
|  | 6 | 1,6 | 31,5 | 80 |  |  | 170 | 246 | 479 | 123 | 1018 |
|  | 6 | 2 | 40 |  |  |  |  |  | 60 | 10 | 70 |
|  | 6 | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 116 | 116 |
|  | 6 | 4 | 90 | 200 |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  | 6 | 4 | 63 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  | 6,10 | 0,6-3,6 | 20-40 | 20-40 | 0,04 | 0,15 |  | 102 |  |  | 102 |
|  | 3,15 | 1 | 20 | 52 | 0,015 | 0,07 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 |
|  | 0,4 | 0,63 | 20 |  |  |  | 4 | 16 | 17 | 1 | 38 |
| Воздушные выключатели | 10 | 3 | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 35 | 0,63 | 12,5 |  |  |  | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 |
|  | 110 | 2 | 40 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 110 | 2,5 | 40 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 110 | 2,5 | 50 |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 8 | 25 |
|  | 220 | 2 | 40 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 220 | 3,15 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
|  | 500 | 2,0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Элегазовые выключатели | 110-500 | 2-4 | 63 |  |  |  | 38 | 33 | 12 | 14 | 97 |
|  | 500 | 3 | 50 | 128 | 0,04 | 0,048 |  |  | 21 |  | 21 |
|  | 500 | 3,15 | 40 | 102 | 0,055 | 0,1 |  | 10 | 21 |  | 31 |
|  | 330 | 3,0 | 45 | 123 | 0,012 | 0,05 |  | 2 |  | 17 | 19 |
|  | 330 | 3,0 | 45 | 123 | 0,05 | 0,13 |  |  |  | 11 | 11 |
|  | 330 | 2,5 | 31,5 | 80 | 0,06 | 0,08 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 220 | 2,5 | 40 |  | 0,055 | 0,1 |  |  | 13 | 59 | 72 |
|  | 220 | 2,5 | 63 | 160 | 0,06 | 0,08 |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 220 | 2 | 31,5 | 102 | 0,08 | 0,06 |  | 5 | 4 |  | 9 |
|  | 220 | 2 | 31,5 | 102 | 0,08 | 0,06 |  | 5 | 4 |  | 9 |
|  | 220 | 2 | 31,5 | 102 | 0,055 | 0,1 |  | 11 |  |  | 11 |
|  | 220 | 1,0 | 5,0 | 35 | 0,05 | 0,5 |  |  | 11 |  | 11 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 17 |
|  | 150 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  | 110 | 4 | 40 | 80 | 0,057 | 0,063 |  |  | 6 | 8 | 14 |
|  | 110 | 2,5 | 40 | 102 | 0,055 | 0,1 |  | 8 |  | 2 | 10 |
|  | 110 | 2 | 40 |  | 0,05 | 0,13 | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 |
|  | 110 | 2 | 50 |  | 0,095 | 0,085 |  |  | 1 | 4 | 5 |
|  | 110 | 2,5 | 40,0 | 102 | 0,035-0,005 | 0,055-0,005 | 32 | 33 | 10 | 22 | 97 |
|  | 110 | 2,0 | 25 | 67 | 0,07 | 0,26 |  |  | 13 | 21 | 34 |
|  | 110 | 2,0 | 31,5 | 52 | 0,05 | 0,5 |  | 10 | 3 | 4 | 17 |
|  | 110 | 2,5 | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 |
|  | 110 | 2,0 | 5,0 | 35 | 0,05 | 0,5 |  |  | 15 |  | 15 |
|  | 110 | 1,25 |  | 102 | 0,04 | 0,1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 110 | 1,25 | 13,2 | 25 | 0,08 | 0,12 |  |  | 7 | 45 | 52 |
|  | 110 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 23 | 5 | 34 |
|  | 110 | 0,6 | 25 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  | 110 | 0,6 | 31,5; 40 |  | 0,05 | 0,058 | 4 | 20 | 2 | 4 | 30 |
|  | 110 | 0,6 | 18,4 | 29(50) |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 110 | 2-3,5 | 40 | 80,102 | 0,19-0,25 | 0,4 |  | 80 | 14 | 6 | 100 |
|  | 35 | 2 | 33 | 80 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |
|  | 35 | 2 | 33 | 40 | 0,55 | 0,1 |  | 4 |  |  | 4 |
|  | 35 | 1,0 | 12,5 | 35 | 0,065 | 0,4 |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 35 | 1,0 | 20 |  | 0,08 | 0,3 |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 35 | 1,25 | 40 | 80 | 0,04 | 0,13 |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | 25,3 | 18 | 100 | 280 | 0,067 |  |  |  | 3 | 2 | 5 |
|  | 25,3 | 10,5 | 100 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 9 |
|  | 20 | 8,50 | 80 | 220 | 0,067 | 0,04 | 3 |  | 3 |  | 6 |
|  | 20 | 12,5 | 160 | 410 | 0,168 | 0,1 |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 20 | 15 | 31 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 20 | 6 | 100 |  |  |  | 65 | 4 | 3 | 10 | 82 |
|  | 20 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 14 | 5 | 24 |
|  | 15,75 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 |
|  | 6,3-15,75 | 7-8 | 31 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 10 | 0,8 | 20 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
|  | 10 | 0,8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |
|  | 10 | 1,6 | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 10 | 4 | 90 | 300 | 0,1 | 0,07 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 10 | 6,3 | 50 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |
|  | 6 | 0,63 | 12,5 | 51 | 0,07 | 0,03 | 60 |  | 60 |  | 120 |
|  | 6 | 1,25 | 16 | 51 | 0,07 | 0,07 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
|  | 6 | 1,6 | 60 | 88 | 0,06 | 0,075 |  |  | 210 |  | 210 |
|  | 6 | 2 | 60 | 88 | 0,06 | 0,075 |  |  | 26 |  | 26 |
|  | 6 | 2,5 | 31,5 | 81 | 0,07 | 0,07 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
|  | 6 | 3,15 | 40 | 128 | 0,07 | 0,07 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| Выпрямительные устройства с воздушным (естественным) охлаждением для питания электромагнитных приводов выключателей ВН. | 20 | 1,3 | 130 |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 16 |
| Выключатели нагрузки (ГОСТ17717-79Е) | 20 | 12 | 140 | 200 | 0,06 | 0,08 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 10 | 0,4 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| Другие | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| ИТОГО: | 795 | 1607 | 2865 | 2547 | 7814 |

- ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ.

| Тип | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Ограничители перенапряжений до 1000 В | 15 | 473 | 304 | 667 | 1459 |
| Ограничители перенапряжений до 10 кВ | 437 | 1094 | 1118 | 2639 | 5288 |
| Ограничители перенапряжений 10-20 кВ | 153 | 114 | 325 | 666 | 1258 |
| Ограничители перенапряжений до 35 кВ | 58 | 83 | 105 | 143 | 389 |
| Ограничители перенапряжений от 110-750 кВ | 237 | 242 | 406 | 680 | 1565 |
| Другие |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 900 | 2006 | 2258 | 4795 | 9959 |

- ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ.

| тип | I ном, А | I тор, кА | Полное время отключения, с | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Отделители и короткоразмыкатели наружной установки в однополюсном исполнениии |  |  | Ручное отключение |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 1000 | 31,5 | 0,38 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 1000 | 20 | 0,14 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 630 | 34 | 0,5 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 600 |  | 0,38 |  |  |  | 3 | 3 |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |

- ЗАЗЕМЛИТЕЛИ.

| Тип | Предельный сквозной ток (амплитуда), кА | I тер, кА | Тип привода | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Заземлители для наружной установки | 3%; 11 | 8 | ручной |  | 41 | 3 | 2 | 46 |
|  | 235 | 6,3 | ПРН-II | 4 |  | 3 |  | 7 |
| Заземлители для внутренней установки | 3% | 8 | ручной |  | 39 | 2 | 63 | 104 |
|  | 20 |  |  | 9 | 3 |  |  | 12 |
| ИТОГО: | 13 | 83 | 8 | 65 | 169 |

- СИЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ.

| Тип | U ном, кВ | I ном, кА | I откл, кА | Потребность, шт | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Силовые предохранители токоограничивающие с кварцевым наполнением Для внутренней установки (УЗ). | 35 | 20 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 11 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 10 | 50 |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | 10 | 10 | 100 |  |  | 15 |  | 15 |
|  | 10 | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |
|  | 6 | 10-100 | 10 |  |  | 130 |  | 130 |
|  | 6 | 31,5 | 31,5 |  | 20 | 80 |  | 100 |
|  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 6 | 2 | 20-50 |  | 11 | 10 |  | 21 |
|  | 6 | 0,5 | 0,5 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 3,3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 0,4-6 |  |  | 64 | 166 | 25 | 9 | 264 |
| Силовые предохранители токоограничивающие с кварцевым наполнением Для наружной установки (У1). | 13,8 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 0,4-6 | 10-400 | 10-400 | 30 |  | 480 | 30 | 540 |
| Стреляющие предохранители типа ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавкие предохранители | 0,4 | 6-400 | 10 | 11750 | 11850 | 13100 | 16600 | 53300 |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 11844 | 12056 | 13983 | 16639 | 54522 |

- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ.

| Тип | U ном, кВ | Предельный ток термической стойкости, кА | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Разъединители внутренней установки с размещением трех полюсов на общей раме | 3 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |
|  | 6,10 | 16-40 | 40-100 |  | 192 |  |  | 192 |
|  | 6 | 1 | 20 |  | 5 | 5 |  | 10 |
|  | 6 | 2,0 |  |  | 5 | 6 |  | 11 |
|  | 6 | 3 | 10,5 |  | 1 | 1 | 110 | 112 |
|  | 6 | 12,5 | 35,5 |  | 2 |  | 3 | 5 |
|  | 10 | 2 |  | 237 | 60 | 12 | 12 | 321 |
|  | 10 | 16 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | 10 | 31,5 | 80 | 3 | 20 | 20 | 30 | 73 |
|  | 10 | 20 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  | 10 |  |  | 16 | 42 | 42 | 51 | 151 |
|  | 13,8 | 63 | 190 | 3 | 8 |  |  | 11 |
|  | 15,75 |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 |
|  | 20 | 112 | 300 | 2 |  | 2 | 8 | 12 |
|  | 35 | 16 | 40 |  | 5 | 19 | 5 | 29 |
|  | 35 | 25 |  |  | 5 | 20 | 20 | 45 |
|  | 35 | 31,5 | 80 |  | 9 | 10 | 20 | 39 |
|  | 110 | 40 | 100 |  | 25 | 6 |  | 31 |
|  | 220 |  |  |  | 21 |  | 12 | 33 |
| Разъединители внутренней установки с размещением трех полюсов на общей раме в комплекте с приводом | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|  | 20 | 125 | 320 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 110 | 10 | 42 |  | 16 | 16 | 56 | 88 |
|  | 110 | 20 | 42 |  | 16 | 16 | 26 | 58 |
|  | 110 | 31,5 | 80 |  | 6 | 21 | 31 | 58 |
| Разъединители внутренней установки с размещением каждого полюса на отдельной раме | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 10 | 125 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 10 | 63 | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
|  | 10 | 40 |  |  | 10 | 12 |  | 22 |
|  | 10 | 85 | 200 |  | 12 | 8 | 12 | 32 |
|  | 20 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |
|  | 110 | 100 | 42 |  |  | 18 | 6 | 24 |
|  | 110 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  | 220 | 40 | 80 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 220 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 | 9 | 45 |
| Разъединители наружной установки с размещением трех полюсов на общей раме. | 110 | 40 | 100 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 220 | 40 | 100 |  | 12 | 21 |  | 33 |
|  | 330 | 63 | 160 |  |  |  | 14 | 14 |
| Разъединители наружной установки с размещением трех полюсов на общей раме в комплекте с приводом. | 10 | 10 | 25 | 97 | 35 | 30 | 30 | 192 |
|  | 35 | 80 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 35 | 31,5 | 80 | 44 | 30 | 67 | 35 | 176 |
|  | 35 |  |  | 30 | 25 | 27 | 225 | 307 |
|  | 72,5 | 32 | 80 | 11 | 4 |  |  | 15 |
|  | 110 | 10 | 42 |  |  |  | 137 | 137 |
|  | 110 | 20 | 50 |  |  |  | 106 | 106 |
|  | 110 | 25 | 63 |  | 20 | 18 | 2 | 40 |
|  | 110 | 31,5 | 80 | 10 | 38 | 97 | 110 | 255 |
|  | 110 | 35 | 40 |  | 12 | 56 | 28 | 96 |
|  | 110 | 40 | 102 | 30 | 4 | 8 | 8 | 50 |
|  | 110 | 50 | 125 | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 |
|  | 110 | 80 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 110-154 | 31,5-40 | 80-100 | 10 | 46 | 20 | 13 | 89 |
|  | 220 | 35 | 40 |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 220 | 40 | 100 | 4 |  | 55 | 25 | 84 |
|  | 220 | 50 | 125 |  |  | 82 | 12 | 94 |
|  | 220 | 63 | 160 |  |  | 48 | 27 | 75 |
|  | 110/330 |  |  |  | 12 | 41 | 28 | 81 |
|  | 110-500 |  |  | 54 | 69 | 44 | 44 | 211 |
| Разъединители наружной установки с размещением каждого полюса на отдельной раме | 10,5 | 85 | 200 |  |  | 20 |  | 20 |
|  | 35 | 16 | 40 |  |  | 20 |  | 20 |
|  | 35 | 20 | 50 |  |  | 20 |  | 20 |
|  | 110 | 35 | 40 |  |  | 15 |  | 15 |
|  | 110 | 31,5 | 80 |  |  | 3 | 5 | 8 |
|  | 110 | 40 | 100 |  | 21 | 19 |  | 40 |
|  | 220 | 35 | 40 |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 220 | 40 | 100 | 3 | 35 | 27 | 24 | 89 |
|  | 220 | 50 | 125 |  |  | 41 |  | 41 |
|  | 220 |  |  | 18 | 24 | 10 | 36 | 88 |
|  | 330 | 63 | 160 | 6 |  | 1 | 17 | 24 |
|  | 330 | 15 | 80 |  |  | 45 |  | 45 |
|  | 330 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |
|  | 550 | 63 | 160 | 9 | 30 |  |  | 39 |
| Разъединители подвесные. | 500 | 63 | 160 |  |  | 30 |  | 30 |
| Другие |  |  |  | 6 | 6 | 18 | 34 | 64 |
| ИТОГО: | 662 | 950 | 1268 | 1419 | 4299 |

- РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ (ГОСТ14794-79Е).

| Тип | Типоразмер | Потери на фазу, кВт | Электродинамическая стойкость, кА | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Одинарные реакторы внутренней и наружной установки |  | 3,2 | 32 |  | 4 | 4 | 11 | 19 |
|  |  | 5,79 | 34 |  |  | 9 | 1 | 10 |
|  | РБ-1600 | 7,5 | 60 |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | РТСТ-6-500-0,5 | 1,9 | 16,4 | 4 |  | 4 |  | 8 |
|  | РБГ 10-2500-0,14 | 11 | 79 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | РБ-6 |  | 04-0,6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
|  | РБ-10-1600-0,35 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
|  | РБ-10-4000 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  | РБ-10-2000 |  |  |  |  |  | 66 | 66 |
|  | РБ-10 |  |  | 142 | 59 | 50 | 50 | 301 |
|  | РБАГ 2500 | 0,25 | 20 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | РБАГ 220 | 0,25 | 20 |  |  | 21 |  | 21 |
|  | РБАГ 10 | 0,25 | 20 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | РТТ 0,38-50 | 1,5 | 43,4 |  |  | 80 |  | 80 |
|  | РТОС10-2500-0,2 | 11,85 | 60 | 12 |  |  |  | 12 |
|  | РТСТ-10-1500-0,4 |  | 25 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | РБА-10-1000-0,14 | 5,2 | 45 |  |  | 3 |  | 3 |
| Сдвоенные реакторы внутренней и наружной установки. |  | 20,2 | 53 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | РДЗПОМ-455/6 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 159 | 76 | 200 | 139 | 574 |

- ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ (ГОСТ 1983-77Е).

| Тип | U ном ВН, кВ | U ном НН, В | Класс точности | S ном, ВА | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Трансформаторы напряжения однофазные | 500/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 300,500, 1000, 2000 |  | 8 | 5 | 3 | 16 |
|  | 330/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  | 6 | 3 | 33 | 42 |
|  | 220/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 400; 600 | 19 | 6 | 4 | 80 | 109 |
|  | 110/√3 | 0,1;100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 400; 600;800; 1200 | 60 | 103 | 58 | 121 | 342 |
|  | 110/√3 |  | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 36 | 6 | 12 |  | 54 |
|  | 150√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 |
|  | 220/V3 | 100/V3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 400; 600; 800; 2000 | 4 | 24 | 47 | 12 | 87 |
|  | 330/V3 | 100/V3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 250; 400; 600 | 1 | 7 | 9 | 73 | 90 |
|  | 35/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 12 | 15 | 24 | 9 | 51 |
|  | 20/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  |  | 12 | 6 | 18 |
|  | 18/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 15,75/√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  | 10 | 10 | 3 | 23 |
|  | 13,8√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 6 | 6 | 6 |  | 18 |
|  | 10√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 115 | 120 | 130 | 75 | 440 |
|  | 6,6√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  | 6 | 1 |  | 7 |
|  | 6√3 | 100/1,73 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 250-1000 | 82 | 60 | 105 | 320 | 567 |
|  | 3√3 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 3 | 9 | 8 | 6 | 26 |
| Трансформаторы напряжения трехфазные | 1 | 100/100√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 400 |  | 6 | 6 | 6 | 18 |
|  | 6 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 16 | 17 | 64 | 16 | 113 |
|  | 6 | 100/√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 75,150,300 | 10 | 74 | 52 | 44 | 180 |
|  | 10 | 100/100√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 40, 80, 500 | 71 | 100 | 69 | 197 | 437 |
|  | 13,8 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 75 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 18 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  |  |  | 21 | 21 |
|  | 20 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 600: 1000 |  |  | 24 | 2 | 26 |
|  | 35 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 150 | 37 | 48 | 60 | 47 | 192 |
|  | 110 | 100/100√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 100;400 | 45 | 44 | 62 | 91 | 242 |
|  | 220 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Трансформаторы напряжения Заземляемые | 6/√3 | 100//√3 | 0,2;0,5;1;3 |  | 10 | 80 | 45 | 66 | 201 |
|  | 10 | 100 | 0,2;0,5;1;3 | 50,75,150,300 | 3 | 64 | 26 | 62 | 155 |
|  | 15/√3 | 100/√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 12 |  |  |  | 12 |
|  | 18 |  | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | 20 | 100 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 35/√3 | 100//√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 13 | 10 | 11 | 9 | 43 |
|  | 110 | 100/100√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 400 |  | 9 | 6 | 4 | 19 |
|  | 220 | 100/100√3 | 0,2; 0,5; 1; 3 | 150 |  | 1 | 10 | 12 | 23 |
| Другие |  |  | 0,2; 0,5; 1; 3 |  | 30 | 46 | 36 | 49 | 161 |
| ИТОГО: | 595 | 898 | 924 | 1375 | 3792 |

- ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА.

| Тип | U ном, кВ | I ном. Первичного тока, А | I ном. Вторичного тока, А | Число вторичных обмоток | Класс точности | Потребность, шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Опорные измерительные трансформаторы тока | 500 | 2000 | 1 | 0,5 |  | 18 | 9 |  |  | 27 |
|  | 330 | 100-4000 | 5 | 4-5 | 0,5 s | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 220 | 5 | 3 |  | 0,5 S / Р/Р; 0,5s; 10P | 30 | 138 | 60 | 33 | 261 |
|  | 220 | 100-4000 | 1, 5 | 5 | 0,5s |  | 27 | 18 | 25 | 70 |
|  | 150 | 100-400 | 5 | 4-5 | 0,5 s | 13 | 13 | 13 |  | 39 |
|  | 110 | 100-4000 | 1, 3, 5 | 3-5 | 0,2s; 0,5 s,5Р, 0,5S/10Р/10Р | 104 | 119 | 115 | 11 | 349 |
|  | 35 | 100-4000 | 5 | 4-5 | 0,5; 0,5 s | 15 | 21 | 15 |  | 51 |
|  | 10 | 5 | 2 |  | 0,5S, 10Р |  | 156 | 268 |  | 424 |
|  | 10 | 100-4000 | 5 | 2 | 0,2 | 12 | 30 | 18 |  | 60 |
|  | 6 | 100-2000 | 5 | 4 | 0,2 | 108 | 24 | 138 |  | 270 |
| Проходные измерительные трансформаторы тока | 0,4 | 100 – 4000 | 5 | 1 – 5 | 0,5; 0,5s | 282 | 8 | 282 |  | 572 |
|  | 0,66 | 50-1000 | 5 |  | 0,5 | 266 | 252 | 325 | 230 | 1073 |
|  | 6 | 100 – 4000 | 5 | 4 – 5 | 0,5s | 21 | 21 | 21 |  | 63 |
|  | 6,6 | 100 – 4000 | 5 | 4 – 5 | 0,5s | 7 | 7 | 7 |  | 21 |
|  | 10 | 100 – 10000 | 5 | 2 – 5 | 0,5s; 0,2s; 0,2; 0,5/10p | 412 | 223 | 311 | 73 | 1019 |
|  | 13,8 | 100 – 4000 | 5 | 4 – 5 | 0,5s | 6 | 6 | 6 |  | 18 |
|  | 15,75/6 | 200, 2000 8000, 10000 | 5 | 2 | 0,5; 0,2 |  |  |  | 137 | 137 |
|  | 20 | 100-4000 | 5 | 2 | 0,2 s; 0,5 s; 10р |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 20 | 5000-8000 | 5 | 3 | 0,2/5P; SP | 12 |  | 12 | 42 | 66 |
|  | 20 | 12000-18000 | 5 | 1, 2 | 0,5, 0,5S 10Р |  |  | 43 |  | 43 |
|  | 110 | 100-4000 | 5 | 2-6 | 0,5; 0,2; 5Р | 39 |  | 34 | 8 | 81 |
| Трансформаторы тока ТЗЛК |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 |
|  | 6 | 2000 | 5 | 3 | 10P |  |  | 120 |  | 120 |
|  | 6 | 1600 | 5 | 5 | 10P/0,5 |  | 200 | 160 |  | 360 |
|  | 6 | 630 | 5 | 2 | 0,5 |  |  | 120 |  | 120 |
|  | 10 | 600 | 5 | 1 | 0,5;10P |  | 200 | 9 |  | 209 |
| Другие | 220 | 100-4000 | 1, 5 | 2 |  |  | 48 |  |  | 48 |
|  | 110 | 100-4000 | 5 | 4 | 0,2s/5Р/5Р/5Р |  | 20 | 10 | 3 | 33 |
|  | 35 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 46 | 86 |
|  | 15,75 | 10000 | 5 | 2 | Р/0,2 |  | 22 |  | 22 | 44 |
|  | 10 |  |  |  |  | 75 | 120 | 180 | 240 | 615 |
|  | 6 | 100-4000 | 5 | 2 | 0,5/10Р | 75 | 75 | 408 | 75 | 633 |
|  | 0,66 | 50-1200 | 5 | 2 | 0,5 | 1982 | 1881 | 1971 | 2271 | 8105 |
|  |  |  |  |  |  | 235 | 235 | 235 | 235 | 940 |
| ИТОГО: |  |  | 3728 | 3891 | 4937 | 3467 | 16023 |

- КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

| Тип | I ном шкафа/сборных шин, А | Максимальное Количество и сечение силовых кабелей | Потребность, Шт. | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ | 3150 |  | 1 |  | 6 | 8 | 15 |
|  | 2500/2500 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 630-2500/3150 | 4(3х185) | 65 |  | 66 |  | 131 |
|  | 630/1250/2000 | 2х(3х95) |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 2000 | 48/175 мм2 |  |  | 35 |  | 35 |
|  | 2000 | 240 мм2 |  |  | 36 | 10 | 46 |
|  | 1600 | 48/175 мм2 |  |  | 35 |  | 35 |
|  | 1600 | 6 шт по 150 мм2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 1600 | 240х5 |  | 1 |  | 8 | 9 |
|  | 1600 | 20х240 |  | 3 | 1 | 2 | 6 |
|  | 1000 | 3х240, 3х185 |  |  | 107 | 172 | 279 |
|  |  | 3000м 90*3 |  | 4 | 4 | 2 | 10 |
|  | 630, 1000, 1000, 630/2500 | 2(3х185) 2(3х240) |  |  | 126 | 184 | 310 |
|  |  |  | 673 | 538 | 812 | 750 | 2773 |
| Камеры КСО стационарного исполнения внутренней установки |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
| Комплектные распределительные устройства (КРУБ) 110 кВ | 2000/3150 | 3(1х800) | 23 |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 20 | 40 | 45 | 60 | 165 |
| Комплектные трансформаторные подстанции блочные (КТПБ) | 1500 | 3х(4х150) |  |  |  | 6 | 6 |
| Другие |  |  | 24 | 36 | 42 | 41 | 142 |
| ИТОГО: |  |  | 851 | 668 | 1365 | 1292 | 4176 |

- ТОКОПРОВОДЫ.

| Тип | U, кВ ном | I ном, А | Габарит | Материал | Потребность, м | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Токопроводы круглого сечения для КРУ | 6 | 2000 | Д-600, 640, 985 | дюраль | 160 |  | 2588 | 350 | 3098 |
|  | 6 | 1600 | ТЗКР-6-1600 | алюминий |  | 150 |  |  | 150 |
|  | 6 | 10000 |  | алюминий |  |  | 600 | 250 | 850 |
|  | 10 | 2000 |  | алюминий |  |  | 160 | 160 | 320 |
|  | 20 | 8000 |  | алюминий |  |  | 45 | 65 | 110 |
|  | 20 |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |
| Токопроводы пофазно-экранированные круглого сечения для КРУ | 20 | 10000 | 500, 670 | алюминий |  |  | 600 |  | 600 |
|  | 15,75 | 10000 |  | алюминий | 750 |  |  | 750 | 1500 |
|  | 10 | 1600 |  | алюминий |  |  |  | 200 | 200 |
| Токопроводы пофазно-экранированные прямоугольного сечения для КРУ | 13,8 |  |  | алюминий |  |  | 1700 |  | 1700 |
|  | 10 | 4000 |  | алюминий |  |  | 400 | 100 | 500 |
|  | 10 | 2500 |  |  | 3600 | 2800 | 2500 | 2400 | 11300 |
|  | 6 | 1500 | D-500 | алюминий |  |  | 2700 |  | 2700 |
| Другие | 20 | 15000 |  | алюминий |  |  | 150 |  | 150 |
|  | 20 | 10000 |  | алюминий |  | 450 | 450 |  | 900 |
|  | 20 | 8000 | D-750 | алюминий |  |  |  | 300 | 300 |
|  | 20 | 1600 |  | алюминий |  |  | 150 | 150 | 300 |
|  | 20 |  |  |  | 1000 | 1200 | 1100 | 2300 | 500 |
|  | 10 | 1500 | 80х5 | медь |  | 300 | 1800 |  | 2100 |
|  | 10 | 5000 | D-400 | алюминий | 300 |  |  |  | 300 |
|  | 10 |  |  |  | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 7200 |
|  | 6 | 1600 | 100х8 | алюминий |  | 223 |  |  | 223 |
|  | 6 | 2000 |  | алюминий | 400 |  |  | 600 | 1000 |
|  | 6 |  |  |  | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 7200 |
|  | 0,4 |  |  |  | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 | 11900 |
| ИТОГО: | 11710 | 11523 | 21893 | 15225 | 60351 |

- КАБЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ.

| Тип | U ном, кВ | S мм² | Потребность, км | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Высоковольтный кабель 6-35 к В | 35 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
|  | 20 |  | 12 | 12 | 14 | 17 | 55 |
|  | 15,75 |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 |
|  | 10 | 50-240 | 20 | 40 | 65,85 | 60 | 185,85 |
|  | 10 | 400 | 25 |  | 25 |  | 50 |
|  | 6 | 3х35-3х240 | 153 | 185,75 | 296,5 | 286,4 | 921,65 |
| ААБГ | 10 | 3х95 | 10,36 | 10,4 | 10,37 | 10,26 | 41,39 |
| ААБЛГуГ | 10 | 3х95 | 10,78 | 10,25 | 10,3 | 10,12 | 41,45 |
| ААБЛу | 10 | 3х120; 3х150 | 10,1 | 10,1 | 10,05 | 10,02 | 40,27 |
| ААБл | 10 | 3х70-3х240 | 25,8 | 30,05 | 30,8 | 30,75 | 117,85 |
| ААШв | 10 | 3х50-3х185 | 51,2 | 71,8 | 71,62 | 81,75 | 276,37 |
| АСБГ | 10 | 3х95-3х150 | 8,28 | 6,3 | 8,25 | 6,3 | 29,13 |
| АСБ | 10 | 3х240 | 10,24 | 10,25 | 10,2 | 10,22 | 49,91 |
| Высоковольтный кабель 110 кВ | 110 | 240; 800 | 12,5 |  | 81 |  | 93,5 |
|  | 110 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Высоковольтный кабель 220-750 кВ | 230 | 800-1200 |  | 10 | 20 |  | 30 |
|  | 220 | 400 | 12 | 6 | 16 | 10 | 44 |
|  | 220 | 1600 | 9 | 12 | 14 | 18 | 53 |
| Другие |  |  | 15 | 15 | 28,7 | 27 | 85,7 |
| ИТОГО: | 390,26 | 437,9 | 723,64 | 604,82 | 2156,07 |

- КАБЕЛИ.

| Тип | U ном., кВ | I ном., А | Потребность, км. | Общая потребность 2007-2011 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Кабели силовые |
| ААШв | 1 | До 230 | 40 | 50 | 60 | 80 | 230 |
| АВВГнгLS | 1 | До 295 | 50 | 60 | 70 | 70 | 250 |
| ВВГнг | 1 | До 260 | 50 | 60 | 70 | 80 | 260 |
| ВВГ | 1 | До 220 | 60 | 70 | 80 | 80 | 290 |
| КВВГнгLS | 1 |  | 80 | 80 | 80 | 110 | 350 |
| АКВВГ | 1 |  | 40 | 50 | 60 | 90 | 240 |
| КВВГЭ | 1 |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 250 |
| КВВГЭнгLS | 1 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Другие | 1 |  | 525 | 512 | 649 | 744 | 2430 |
|  | 1 | 5 | 100 | 220 | 110 | 150 | 590 |
|  | 1 |  | 330 | 530 | 760 | 810 | 2430 |
| Кабели контрольные |
|  | 1-0,66 |  | 520 | 810 | 1970 | 1020 | 4320 |
| Кабель КУФЭФС (с оплеткой) | 1 |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 230 |
| Кабели управления |
| КУПЭВ | 1 |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 300 |
| КГ-ХЛ | 1 |  | 50 | 70 | 80 | 90 | 290 |
| КИПЭВ | 1 |  | 40 | 50 | 50 | 60 | 200 |
| КМТВ-мк | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 |
| КМТВЭВ-М | 1 |  | 40 | 50 | 50 | 70 | 210 |
| КСПП | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| КТПАВТ | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| КРНБГ | 1 |  | 50 | 70 | 80 | 80 | 280 |
| МКЭШ | 1 |  | 40 | 50 | 50 | 60 | 200 |
| РК 50-3-13 | 1 |  | 40 | 50 | 50 | 70 | 210 |
| РК-50-14 | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| РК 75-3,7-322(RG-59) | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| РК 50-2-13 | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| РК 50-7-11 | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| РК 75-4-12 | 1 |  | 40 | 50 | 50 | 60 | 200 |
| РК 75-7-11 | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| РК 75-9-13 | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 70 | 240 |
| ТПП | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 80 | 250 |
| ТППэп | 1 |  | 50 | 60 | 60 | 80 | 250 |
| Другие | 0,006-0,1 | 1-10 | 250 | 300 | 320 | 300 | 1170 |
|  | 0,4 | 10-17 | 80 | 180 | 250 | 180 | 690 |
|  | 0,024-0,038 | 1-60 | 150 | 200 | 200 | 200 | 750 |
|  | 0,66 |  | 340 | 200 | 150 | 150 | 840 |
| Кабель Зоновой связи |  |  | 40 | 60 | 80 | 80 | 260 |
| Телефонный кабель |  |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 280 |
| Кабель самонесущий оптико-волоконный |  |  | 320 | 420 | 585 | 575 | 1900 |
| ИТОГО: | 4045 | 5122 | 6894 | 6439 | 22500 |

17. ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ.

| Тип | Уровень применения | Потребность, к-ов | Общая потребность 2007-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Системы АСУ ПТ и диагностики состояния оборудования | объектовый | 75 | 75 | 220 | 102 | 472 |
| Системы защит, управления автоматики генераторов, выключателей | объектовый | 40 | 68 | 70 | 80 | 258 |
| Устройства РЗА | Блок генератор-трансформатор Линии 110 кВ Линии 220 кВ Линии 330 кВ Автотрансформаторы Шины 110 кВ, другое | 80 | 50 | 1200 | 1150 | 2400 |
| Устройства телемеханики | К-тов | 20 | 500 | 197 | 2 | 719 |
| Устройства АИИС КУЭ | объектовый | 10 | 862 | 38 | 32 | 942 |
| Оборудование связи | Модули АТС | 2 | 4 | 4 | 18 | 38 |
|  | Оборудование систем ВЧ связи по ВЛ | 10 | 23 | 28 | 34 | 95 |
|  | Комплекс громкоговорящего оповещения | 30 | 43 | 52 | 84 | 209 |
|  | УАТС | 10 | 20 | 50 | 60 | 140 |
|  | Комплекты расширения, существующих УАТС | 10 | 20 | 50 | 70 | 150 |
|  | Устройства записи оперативных переговоров | 20 | 50 | 94 | 45 | 209 |
|  | Диспетчерский коммутатор | 5 | 10 | 13 | 31 | 59 |
|  | Комплект радиотелефонного оборудования | 10 | 30 | 50 | 80 | 170 |
|  | Оборудование центральной сигнализации | 22 | 24 | 35 | 45 | 126 |
|  | Комплекты внутриобъектовой связи. | 200 | 1000 |  |  | 1200 |
| Регистраторы аварийных процессов | объектовый | 15 | 20 | 150 | 220 | 409 |
| ИТОГО: | 559 | 2799 | 2251 | 2053 | 7662 |